Výsledky rozborů pitných vod - koncentrace dusičnanů v pitných vodách ve SV Dub nad Moravou  provedených v jednotlivých obcích a jejich místních částech za měsíc říjen 2011.

| obec | rok 2011 | měsíc |
| --- | --- | --- |
| resp. část obce | ukazatel (NO3-) | říjen |
| Dub n. Moravou | mg/l | 47,5 |
| Bolelouc | mg/l | 49,3 |
| Tučapy | mg/l | 43,9 |
| Charváty | mg/l | 46,8 |
| Drahlov | mg/l | 48,4 |
| Čertoryje | mg/l | 51,1 |
| Věrovany | mg/l | 50,8 |
| Nenakonice | mg/l | 47,2 |
| Rakodavy | mg/l | 45,6 |
| průměr dusičnanů za SV Dub n/ M |  | 47,8 |

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Tovární 41, 772 11 Olomouc,  IČ: 61859575

Společnost je zapsána u Krajského soudu

v Ostravě, oddíl B, vlo�a 1943

www.smv.cz